| 30 октября 2026 г. | г. Москва |
| --- | --- |

Коммерческое предложение

Обеззараживатель (очиститель) BioZone PR 05

|  | Описание: * Упаковка защитных масок для лица в подарок Инновационный фотоплазменный метод очистки воздуха и поверхностей. Устранение запахов, дыма и химикатов Уменьшает количество бактерий, вирусов, плесени и других микрозагрязнителей Улучшает гигиену воздуха и поверхностей Сертифицированы как безопасные и доказавшие свою эффективность Переносные или стационарные установки Полностью автоматизирован и не содержит химикатов Не требует обслуживания - требуется простая ежегодная замена УФ-лампы |
| --- | --- |

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Площадь помещения (при высоте потолка 2,5 м), м2: | 10 - 45 |
| Объём рециркулируемого воздуха, м3: | 25 (для помещения 10 м2) / 50 (для помещения 25 м2) / 112 (для помещения 45 м2) |
| Число ламп в приборе: | 1 |
| Тип лампы: | 10-08010 |
| Таймер: | Постоянный, 2, 4, 8 часов |
| Режимы работы: | Дневной, ночной |
| Индикатор замены лампы: | Да |
| Наличие пульта д/у: | Да |
| Потребление электоэнергии, Вт/ч: | 15 |
| Уровень шума, дБ: | не более 8 |
| Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие: | Да, №РЗН 2015/2661 от 18.05.2015 |
| Длина шнура, м: | 2 |
| Вес, кг: | 2,5 |
| Габариты, мм: | 270х102х223 |

Фактические параметры товара могут  отличаться от заявленного производителем в технической документации как в большую, так и в меньшую сторону в пределах допустимой погрешности не более 10%.

Это в равной степени относится как к размеру частиц, так и к уровню шума, скорости и количеству уничтожаемых  листов. Данная погрешность является технологической нормой и не считается дефектом.

На изменение параметров может оказывать влияние плотность уничтожаемой бумаги и фактическое напряжение в сети.

Цена: 35 084 руб. 00 коп.

Гарантия:

Сроки поставки товара:

Срок действия ценового предложения:

Генеральный директор                                                                  Миронов Б.Б.