| 31 августа 2026 г. | г. Москва |
| --- | --- |

Коммерческое предложение

Обеззараживатель (очиститель) BioZone AC10

|  | Описание: Инновационный фотоплазменный метод очистки воздуха и поверхностей. Устранение запахов, дыма и химикатов Уменьшает количество бактерий, вирусов, плесени и других микрозагрязнителей Улучшает гигиену воздуха и поверхностей Сертифицированы как безопасные и доказавшие свою эффективность Переносные или стационарные установки Полностью автоматизирован и не содержит химикатов Не требует обслуживания - требуется простая ежегодная замена УФ-лампы Работает в постоянном режиме рециркуляции Корпус имеет антивандальную конструкцию |
| --- | --- |

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Площадь помещения (при высоте потолка 2,5 м), м2: | технические - до 5 м² / служебные - до 42 м² |
| Материал: | Алюминий (усиленный корпус) |
| Объём рециркулируемого воздуха, м3: | 12,5 (для технических, сильных загрязнений площадью помещения до 5 м²) / 105 (для общественных и служебных помещений площадью до 42 м²) |
| Число ламп в приборе: | 1 |
| Тип лампы: | 10-08025 |
| Таймер: | Нет |
| Режимы работы: | Постоянный |
| Индикатор замены лампы: | Нет |
| Наличие пульта д/у: | Нет |
| Потребление электоэнергии, Вт/ч: |  |
| Уровень шума, дБ: | не более 7 |
| Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие: | Да, №РЗН 2015/2661 от 18.05.2015 |
| Длина шнура, м: | 4 |
| Вес, кг: | 0,96 |
| Габариты, мм: | 401x131x91 |

Фактические параметры товара могут  отличаться от заявленного производителем в технической документации как в большую, так и в меньшую сторону в пределах допустимой погрешности не более 10%.

Это в равной степени относится как к размеру частиц, так и к уровню шума, скорости и количеству уничтожаемых  листов. Данная погрешность является технологической нормой и не считается дефектом.

На изменение параметров может оказывать влияние плотность уничтожаемой бумаги и фактическое напряжение в сети.

Цена: 41 892 руб. 16 коп.

Гарантия:

Сроки поставки товара:

Срок действия ценового предложения:

Генеральный директор                                                                  Миронов Б.Б.